厦门市第三医院

PET-CT及配套设施招标参数

2018年07月

项目清单

| 品目号 | 货 物 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | PET-CT设备及高级选配件 | 套 | 1 |
| 二、 | 第三方配套设备 | 套 | 1 |
| 三、 | 防护配套设施 | 套 | 1 |
| 四、 | 辐射防护设备 | 套 | 1 |
| 五、 | 开办费（全部预评、控评、环评） | 项 | 1 |

设备组成明细：

一、PET-CT设备及高级选配件

| 序号 | 货物/部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| A | 基本配置 |  |
| 1 | 84环数字光导PET系统 | 1 |
| 2 | SiPM 数字光导探测器 | 1 |
| 3 | 64层CT系统 | 1 |
| 4 | CT 时空探测器 | 1 |
| 5 | 机架及控制系统 | 1 |
| 6 | 高分辨率数字显示面板（DDP） | 1 |
| 7 | 数字显示控制面板（CPAN） | 1 |
| 8 | 开放门控接口 | 1 |
| 9 | 检查床系统 | 1 |
| 10 | 患者定位辅助装置 | 1 |
| 11 | 头托（含头垫） | 1 |
| 12 | 患者安全保护装置（绑带等） | 1 |
| 13 | 采集工作站 | 1 |
| 14 | 24寸彩色液晶显示器（采集工作站用） | 1 |
| 15 | 处理工作站 | 1 |
| 16 | 24寸彩色液晶显示器（处理工作站用） | 1 |
| 17 | 患者图像及信息管理软件 | 1 |
| 18 | 患者登记软件 | 1 |
| 19 | PET 图像采集软件 | 1 |
| 20 | PET 图像处理（重建）软件 | 1 |
| 21 | PET 图像显示软件 | 1 |
| 22 | PET 定量分析软件 | 1 |
| 23 | PET 图像校正软件（精准校正） | 1 |
| 24 | PET 质量控制软件 | 1 |
| 25 | PET NEMA 测试系统（软件） | 1 |
| 26 | PET 3D 迭代重建软件 | 1 |
| 27 | 离线重建技术 | 1 |
| 28 | LOR重建软件 | 1 |
| 29 | PET 二维图像浏览及分析软件 | 1 |
| 30 | PET 三维图像浏览及分析软件 | 1 |
| 31 | PET 最大密度投影技术 | 1 |
| 32 | PET 三维体重建技术 | 1 |
| 33 | PET 多平面重建技术 | 1 |
| 34 | CT 图像采集软件 | 1 |
| 35 | CT 图像处理（重建）软件 | 1 |
| 36 | CT 图像显示软件 | 1 |
| 37 | CT 图像分析软件 | 1 |
| 38 | CT 图像校正软件 | 1 |
| 39 | CT 质量控制软件 | 1 |
| 40 | CT 辐射剂量计算软件 | 1 |
| 41 | CT 低剂量软件 | 1 |
| 42 | 自动剂量调节 | 1 |
| 43 | CT 高级容积重建软件 | 1 |
| 44 | CT 图像智能优化显示软件 | 1 |
| 45 | CT 二维图像浏览器 | 1 |
| 46 | CT 二维图像操作工具包 | 1 |
| 47 | CT 三维图像浏览器 | 1 |
| 48 | CT 三维图像操作工具包 | 1 |
| 49 | CT 血管造影技术 | 1 |
| 50 | 同机图像融合软件 | 1 |
| 51 | PET-CT 图像处理软件 | 1 |
| 52 | PET-CT 图像显示软件 | 1 |
| 53 | PET-CT 图像分析软件 | 1 |
| 54 | PET-CT 校正软件 | 1 |
| 55 | PET-CT 质量控制扫描 | 1 |
| 56 | PET-CT 图像传输软件 | 1 |
| 57 | PET-CT 高级融合 | 1 |
| 58 | 融合较低浏览及分析软件 | 1 |
| 59 | 检查序列标签堆叠功能 | 1 |
| 60 | PET-CT 随机文档 | 1 |
| 61 | 电力分配单元 | 1 |
| 62 | PET 质控模型 | 1 |
| 63 | CT 质控模型 | 1 |
| 64 | PET-CT 融合质控模型 | 1 |
| B | 高级功能 |  |
| 65 | PET HYPER UVP 高清技术 | 1 |
| 66 | HD-Match 技术 | 1 |
| 67 | Slice-Match 技术 | 1 |
| 68 | PET 变速扫描技术 | 1 |
| 69 | PET 计数式采集 | 1 |
| 70 | PET 心脏分析软件包（Emory Cardiac Toolbox） | 1 |
| 71 | PET 神经分析软件包（NeuroQ） | 1 |
| 72 | 多模态异机图像融合 | 1 |
| 73 | uDose 智能 mA 调节技术 | 1 |
| 74 | 双源校正 | 1 |
| 75 | A，B 键进床控制 | 1 |
| 76 | 双环恒温冷却系统 | 1 |
| C | 高级选配件 |  |
| 77 | 光环境呼吸导航系统 | 1 |
| 78 | PET 512×512大矩阵高清重建技术 | 1 |
| 79 | PET 飞行时间（TOF）技术 | 1 |
| 80 | PET 数字门控技术 | 1 |
| 81 | PET 肿瘤高级功能分析软件包（Advanced Oncology） | 1 |
| 82 | PET 动态重建 | 1 |
| 83 | PET 无源校正 | 1 |
| 84 | CT 大矩阵高清成像技术 | 1 |
| 85 | CT KARL™3D 迭代降噪技术 | 1 |
| 86 | 10mA 肺部 CT 扫描技术 | 1 |
| 87 | CT MAC™ 金属伪影校正技术 | 1 |
| 88 | PET HYPER UVT™超高清技术 | 1 |
| 89 | VSM一体化呼吸心电门控检测系统 | 1 |
| 90 | CT智能预判平台 | 1 |

注：厂家需承诺本款PET/CT的软件的终生免费升级，本款PET/CT的硬件（不包含结构件）在三年能免费升级。（软件与硬件的升级免费升级到最新版本）

二、第三方配套设备(需满足使用医院的各种需求)

| 序号 | 货物/部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压注射器 | 1台 |
| 2 | 放疗定位灯 | 1盏 |
| 3 | 彩色激光打印机 | 1台 |
| 4 | 工作站不间断电源（UPS） ,再生电源 | 1台，1台 |
| 5 | 中文报告系统 | 1套配6终端，带6M以上高清双屏显示器 |
| 6 | PET NEMA 质控模型 | 1套 |
| 7 | 通风橱 | 2台 |
| 8 | 84寸并轨影像会诊中心 | 1台 |
| 9 | 光盘自动刻录系统 | 1套 |

三、防护配套设施

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护涂料3cm | m2 | 361 |
| 2 | 防护涂料6cm | m2 | 116 |
| 3 | 天棚铅板防护（含重叠10%），氧化处理，注射室 候诊1 候诊2 | m2 | 57.6 |
| 4 | 天棚铅板防护（含重叠10%），氧化处理，病人走廊 | m2 | 58.5 |
| 5 | 天棚铅板防护（含重叠10%），氧化处理，PET机房 | m2 | 34.2 |
| 6 | 天棚铅板防护（含重叠10%），氧化处理，检查后候诊 污物间 | m2 | 19.2 |
| 7 | 天棚铅板防护（含重叠10%），氧化处理，清理间 | m2 | 6 |
| 8 | 卫生间至哀便池铅板 | m2 | 17 |
| 9 | 病人入口双开防护门1300mm*2100mm | m2 | 1 |
| 10 | 病人出口双开防护门1500mm*2200mm | m2 | 1 |
| 11 | 单开防护门900mm*2100mm | m2 | 10 |
| 12 | 电动防护门1500mm*2200mm | m2 | 1 |
| 13 | 铅玻璃观察窗1500*900*22*2片 | m2 | 1 |

四、辐射防护设备

| 序号 | 货物/部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PET中心分装热室 | 1套 |
| 2 | 自动分装系统 | 1套 |
| 3 | 手工分装防护装置 | 1套 |
|  | 质控药检设备 |  |
| 4 | 活度计 | 2台 |
|  | 辐射检测仪器 |  |
| 5 | 环境辐射监控系统 | 1套 |
| 6 | 表面污染仪 | 1台 |
| 7 | 便携式个人剂量报警仪 | 4个 |
|  | 辐射防护用品 |  |
| 8 | 床旁注射防护车 | 1套 |
| 9 | 铅废物防护桶 | 6个 |
| 10 | 转运用注射钨罐 | 1个 |
| 11 | 钨合金注射器防护套 | 2个 |
| 12 | PET-GO(转运用免拆装注射屏蔽） | 2个 |
| 13 | 铅眼镜、柔软型铅背心(及膝)、铅帽和铅围脖 | 4套 |
| 14 | 穿墙式注射台 | 1套 |
| 15 | 铅衣0.725mmpb | 6套 |
| 16 | 铅制保险柜 | 1个 |

五、开办费（预评、控评、环评）

| 序号 | 货物/部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全部预评 | 1项 |
| 2 | 控评 | 1项 |
| 3 | 环评 | 1项 |

注：所有第三方配套设备及防护设备需满足科室使用，如有PET-CT需要的第三方配套设备及防护设施未列入，需由经销商免费及时配备。